**Leistungsverzeichnis - Brunnen mit Unterwasserpumpe**

1. Auf- und Abbau der gesamten Baustelleneinrichtung mit 1x Pauschalpreis

sämtlichen erforderlichen Geräten, Gerüsten, Maschinen

und Werkzeugen sowie An- und Abtransport derselben.

1.1 Abteufen der Brunnenbohrung mit einem Durchmesser ca. m Preis/m

von 220 mm in einer Tiefe von ca. m in Formationen

wie Fein- und Mittelsand. Vorhaltung der für die Bohrung

erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge sowie

Gestellung aller Fach- und Hilfskräfte für die Dauer der

Bohrarbeiten.

1.2 Ausbau der Bohrung mit STÜWA - PVC-Filter DN 115, ca. m Preis/m

4 1/2“ nach DIN 4925.

1.3 Ausbau der Bohrung mit STÜWA PVC-Aufsatzrohren ca. m Preis/m

DN 115, 4 1/2“ nach DIN 4925.

1.4 Tonsperre liefern und einbauen. Menge Preis

Mächtigkeit der geol. Schicht angepasst.

1.5 Kurzpumpversuch zur Ermittlung der Förderleistung Menge Preis

des Brunnens.

1.6 Durchführung der chem. Analyse der Wasserwerte Menge Preis

im eigenen Labor incl. Probeentnahme.

1.7 STÜWA - -PVC-Brunnenkopf DN 115, 4 1/2“ liefern Menge Preis

1.8 Brunnenschacht 1000 x 1000 mm, bestehend aus: Menge Pauschalpreis

1000 x 500 Schachtring pro Schacht

1000 x 600 Konus

1 Abdeckung

komplett liefern und montieren.

1.9 Unterwasserpumpe Fabrikat STÜWA STU…, Menge Preis

genauer Typ noch nicht bekannt

1.10 Unterwasserkabel 4x1,5 mm², liefern ca. m Preis/m

1.11 Kabelverbindung komplett herstellen Menge Preis

1.12 Anschluss des Brunnens, Einbau der Unterwasserpumpe

und der Steuerung:

Arbeitszeit ca. …Std. ca. €

Material: ca. € ca. €

Monteur pro Stunde: € ca. €

Fachgehilfe pro Stunde: € ca. €

Minibagger pro Tag: € nach Bedarf ca. €

Für die Berechnung maßgebend ist die tatsächlich erreichte Bohrtiefe.

Einbau gelangenden Materialien (der Ausbau der Bohrung erfolgt nach den anzutreffenden geologischen Schichten).

Die Kosten für den Anschluss des Brunnens werden nach Aufwand gemäß Montagezettel (Material + Arbeitszeit) in Rechnung gestellt.

Unsere derzeit gültigen Stundensätze lauten:

Monteur : € p/Std.

Fachgehilfe : € p/Std.

Minibagger : € p/Tag

Für Wasserqualität und –menge übernehmen wir keine Gewährleistung.

Das Bohrgut ist Eigentum des Auftraggebers und verbleibt auf der Baustelle.

Alle vorgenannten Preise verstehen sich unter der Voraussetzung ungehinderter Bauausführung, zuzüglich der z. Zt. der Rechnungslegung gültigen Mehrwertsteuer.

Als Vertragsgrundlage gilt die „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB).

**Noch Fragen? Wir helfen Ihnen immer gerne weiter :**

**STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH**  
Gewerbegebiet Hemmersweg | Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg  
Tel.: +49 (0) 5244 407-0 • Fax: +49 (0) 5244 1670  
E-Mail: [info(at)stuewa.de](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBuvwgyc0fg');) Homepage: [www.stuewa.de](http://www.stuewa.de)