**VEE SHAPE**

**Scheibenfilter System VEE SHAPE SCREEN® DN** Wählen Sie ein Element aus. **liefern**

hergestellt aus Voll- und Verbundkunststoff

mit transparenter Filterstrecke

Abmessung: DN Wählen Sie ein Element aus.

Baulänge: x,xx m (1 bis 4m, 5 und 6m auf Anfrage)

Schlitzweite: Wählen Sie ein Element aus.

Scheibenprofil: konisch

Verbindung: Trapezgewindeverbindung (optional ZSM-Steckverbindung)

Außendurchmesser über alles: ca. xxx mm

Hersteller: Fa. STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH

Typ: VEE SHAPE SCREEN®

oder gleichwertig

**Nähere Informationen zum VEE SHAPE SCREEN® kann Ihnen unser Vertriebsteam intern, Ihr Ansprechpartner im Außendienst oder auch die Produktseite in STÜWApedia liefern.**

**STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH**  
Gewerbegebiet Hemmersweg | Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg  
Tel.: +49 (0) 5244 407-0 • Fax: +49 (0) 5244 1670  
E-Mail: [info(at)stuewa.de](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBuvwgyc0fg');) Homepage: [www.stuewa.de](http://www.stuewa.de)

**Nähere Informationen zum VEE SHAPE SCREEN® kann Ihnen unser Vertriebsteam intern, Ihr Ansprechpartner im Außendienst oder auch die Produktseite in STÜWApedia liefern.**

**Noch Fragen? Wir helfen Ihnen immer gerne weiter :**

**STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH**  
Gewerbegebiet Hemmersweg | Hemmersweg 80 | D-33397 Rietberg  
Tel.: +49 (0) 5244 407-0 • Fax: +49 (0) 5244 1670  
E-Mail: [info(at)stuewa.de](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBuvwgyc0fg');) Homepage: [www.stuewa.de](http://www.stuewa.de)